## Rechtskataster
Rechtskataster
Auflage | Stand vom | Kürzel | Typ | Ebene | Paragraph / Absatz | Relevanter Inhalt / Regelungsschwerpunkt | zu berücksichtigen bei | Verantwortlich | Status | Nachweis | letzte Überprüfung | Bereich | Änderung
Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen | 2010-01-26 | 1. BImSchV | VO | Bund | § 10 | Gasfeuerungsanlage wie § 11 | Heizungsanlagen | Herr Schulze | umgesetzt | Messung Schornsteinfeger | 2010-03-01 | Luft
Energieeinsparungsverordnung | 2014-05-01 | EnEV | Vo | Bund | § 9 Abs 1 | Nachrüstung bei Anlagen und Gebäuden vor 1.10.78 eingebaute Heizkessel (Öl/ Gas) müssen zum 31.10.06 außer Betrieb genommen werden; Heizkessel, die zulässige Abgasverlustgrenzwerte einhalten , bzw. deren Brenner nach 1.11.96 erneuert wurden müssen bis 31.12.08 außer Betrieb genommen werden. Außer es sind Niedertemperaturheiz- oder Brennwertkessel bzw. Nennwärmeleistung <4 oder >400 kW | Heizungsanlagen | Herr Schulze | teilweise umgesetzt |  | 2014-08-01 | Energie
Indirektleiterverordnung | 2010-03-01 | IndV / WassR 2.3.1 | VO | Land | § 4 | Sonstige Anforderungen Schadstofffracht im Abwasser ist so gering wie möglich zu halten wie mit Stand der Technik möglich ist | Labor | Herr Maier | nicht umgesetzt |  | 2010-04-01 | Wasser